## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1: QUIZ

- La precisione è una proprietà che si riferisce a misure successive fatte con il sensore sempre nelle medesime condizioni

vero o	falso o

- I cavi di compensazione di una termocoppia sono comuni fili di rame

- vero 	falso 

- Il sensore di temperatura Pt100 è un termistore

- vero 	falso 

- Rotocella è sinonimo di valvola a sfera

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Quale tra le seguenti non è una vera termocoppia?

a.  	H

b.  	J

c.  	K

d.  	B

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1	Il misuratore di livello A PRINCIPIO IDROSTATICO

Disegnare uno schizzo costruttivo.

## 3.2	I sensori di pressione

- Discutere le differenze tra dispositivi di misura/visualizzazione della pressione e dispositivi trasduzione/trasmissione della pressione, facendo degli esempi opportuni.

- Cosa è un trasduttore?

## 3.3 Sensori di portata

Fare una panoramica sui vari dispositivi di misura della sola portata volumetrica.

NB1: Verrà valutata con più punti l’esposizione che risulti migliore per organizzazione,

per es. in forma di tabella,

con un chiaro schema di principio, descrizione, vantaggi, svantaggi, differenze, ecc.

NB2: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.4 P&ID

Nel disegno seguente:

- Inserisci nei punti più opportuni, a tuo giudizio, la strumentazione di processo con la simbologia ISA,

#### Tabella delle unità di processo

| Inlet Gas Source | Alimentazione della corrente gassosa S1 |
| --- | --- |
| Scrubber F1 | Separatore |
| Compressor C1 | Compressore |
| Cooler HX1 | Scambiatore di calore nel quale la corrente S4 si raffredda cedendo calore alla corrente S8, che così si riscalda |
| Air | Alimentazione dell’aria |
| Knockout Drum F2 | Separatore |

#### Tabella delle correnti

| S1 | #### Gas Naturale + Frazioni Condensabili |
| --- | --- |
| S2 | Corrente gassosa |
| S3 | Corrente liquida |
| S4 | Corrente gassosa |
| S5 | Corrente gassosa |
| S6 | Corrente gassosa |
| S7 | Corrente liquida |
| S8 | Aria fredda |
| S9 | #### Aria calda |

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1	Le valvole di regolazione

- Fornire la definizione della caratteristica installata.

- Derivare l’espressione matematica della caratteristica installata a partire dalla caratteristica intrinseca.

## 4.2. Problema

Devi dimensionare una valvola per le seguenti condizioni:

fluido: acqua

portata nominale: V= 30  l s-1

diametro nominale della linea: DN = 80 mm

pressione assoluta a monte della valvola: P1= 2.4 atm

pressione assoluta a valle della valvola: P2= 1.9*105 Pa

tensione di vapore Pv=3.7 psia

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

In questa sede é proposta una valvola a farfalla della JUCKER INDUSTRIA tipo 6D.110-JMB con la seguente tabella dei Cv:

|  | Cv gpm psi-1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angle, ° |  |  |  |  |  |  |  |
| Valve Size DN, mm | 20° | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90° |
| 50 | 3 | 9 | 21 | 38.5 | 65 | 93 | 105 | 110 |
| 65 | 6.3 | 17 | 40 | 73 | 124 | 178 | 201 | 210 |
| 80 | 10 | 26 | 63 | 115 | 195 | 280 | 316 | 330 |

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno.

- Che tipo di caratteristica intrinseca ha la valvola in analisi?

- Questa caratteristica presenta qualche differenza rispetto a quella classica della valvola a globo?

- Suggerisci quale potrebbe essere la rangeability per la valvola scelta.

- Calcolare i punti salienti della caratteristica di efflusso e stabilire se la valvola opera in regime di flusso normale.

Si vogliono prendere in considerazione varie condizioni di lavoro per l’acqua, a diverse temperature e quindi a diverse tensioni di vapore Pv, come riportato in tabella:

| °F | psia |
| --- | --- |
| 40 | 0.12 |
| 50 | 0.18 |
| 100 | 0.95 |
| 150 | 3.7 |
| 175 | 6.7 |
| 190 | 9.3 |
| 200 | 11.5 |

- Valutare la temperatura massima a cui la valvola subisce l’eventuale passaggio dal flusso normale al flusso semicritico: (P1-P2) >Pc.

- Disegnare uno schema di funzionamento della valvola a farfalla, con indicazione delle sue giunzioni con le tubazioni.