## Cognome					Nome			n°matr.:

# Sezione 1: QUIZ

- La caratteristica istallata é la relazione tra corsa e portata in una valvola a P = cost.

vero o	falso o

- Nella valvola a flusso avviato il flusso subisce due successive deviazioni di 90° approssimativamente.

vero o	falso o

- I misuratori di livello ad ultrasuoni prevedono sempre la contemporanea rilevazione della temperatura.

vero o	falso o

- L’elemento sensibile primario non trasforma mai la variabile misurata in un segnale elettrico o pneumatico.

vero o	falso o

- Il campo di azione dei termistori é usualmente: 50 – 250 °C.

vero o	falso o

- Le termocoppie sono i sensori di misura della temperatura più accurati.

vero o	falso o

- Manometri a tubo ad U chiuso contenenti mercurio si usano per misurare il grado di vuoto

vero o	falso o

- La risoluzione di un sensore é il rapporto tra la variazione dell’uscita e la corrispondente variazione della grandezza in ingresso.

vero o	falso o

# Sezione 2: QUIZ

- Quale tra le seguenti sigle rappresenta un termistore?

a.  o	NTC

b.  o	PDC

c.  o	ATC

d.  o	FTC

- Quale tra i seguenti simboli grafici indica un segnale idraulico?

a.  o

b.  o

c.  o

- d.  o

- Quale tra le seguenti sigle non rappresenta un trasmettitore nel P&ID?

a.  o	PT

b.  o	PIT

c.  o	PTR

d.  o	PSHL

- Quale delle seguenti valvole non é rotativa:

a.  o	otturatore sferico con incavo

b.  o	maschio tronco conico

c.  o	a saracinesca

d.  o	otturatore a disco eccentrico

- In una valvola se la pressione a valle é minore o uguale della tensione di vapore (P2<=PV), si ha:

a.  o	cavitazione

b.  o	flashing

c.  o	aumento di temperatura

d.  o	condensazione

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1	I misuratori di portata a strozzamento

Disegnare uno schizzo costruttivo di due a piacere tra i tre misuratori di portata a strozzamento.

## 3.2	Il tubo di Pitot

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata

- Discutere in maniera sintetica e schematica applicazioni, vantaggi e svantaggi

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1	Le valvole di regolazione

- Fornire la definizione della caratteristica installata.

- Derivare l’espressione matematica della caratteristica installata a partire dalla caratteristica intrinseca.

- Riconoscere la funzione e la tipologia della valvola nel disegno seguente, distinguendo le parti componenti

(NB: E’ possibile dare indicazione dei termini direttamente sulla fotocopia)

## 4.2 Problema

Hai il compito di dimensionare una valvola a globo per acqua utilizzando i seguenti dati:

portata nominale: V= 9.016 L/s

diametro nominale della linea: DN = 2”

pressione a monte della valvola: P1= 2.505 atm

pressione a valle della valvola: P2= 0.905 atm

tensione di vapore: Pv = 3.7 psi

coefficiente di recupero: FL = 0.9

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

In questa sede é proposta una valvola De Zurik SD1000 (a globo, a flusso avviato ed a singola sede) con una rangeability 20 : 1 e con la seguente tabella dei Cv:

| Valve size | CV Equal percentage | CV Linear |
| --- | --- | --- |
| 1” | 13 | 14 |
| 1.5” | 29 | 31 |
| 2” | 52 | 54 |
| 3” | 115 | 115 |

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno, effettuando anche la verifica di cavitazione.

- Suggerisci quale potrebbe essere Cv,MIN per la valvola scelta.

- Disegnare in maniera quantitativa il diagramma della caratteristica di efflusso (V. vs. ΔP).

- Puoi far passare benzina ( = 740 kg m-3) attraverso la stessa valvola, nelle condizioni di portata e pressioni di cui sopra? Cosa cambia? Quanto vale ora Cv?