## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- La pressione nominale PN è quella per la quale un componente di piping si rompe

- vero 	falso 

- La flangia è un componente di piping utilizzato a scopo di giunzione

- vero 	falso 

- Il manometro a liquido “ad U” misura solo la pressione differenziale

- vero 	falso 

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata massica

- vero 	falso 

- In una valvola “ad aria apre” l’aria agisce sul diaframma in modo da allontanare l’otturatore dalla sede

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Quale tra i seguenti elementi non è presente in un sensore industriale?

a.  	elemento sensibile primario

b.  	trasduttore

c.  	amplificatore

d.  	servomotore

- Un rubinetto può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	a globo

b.  	a doppia sede

c.  	a sfera

d.  	a farfalla

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

a.  	il flusso normale è per pvc>pv

b.  	il flusso semicritico è per pvcpv e p2>pv

c.  	nella vena contratta è pvcp1

d.  	il flusso limite è per pvc<pv e p2pv

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termoresistenza

- Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	I sensori di pressione

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, presentando e discutendo i sensori di pressione.

NB1: Verrà valutata con più punti l’esposizione che risulti migliore per organizzazione,

per es. in forma di tabella,

con un chiaro schema di principio, descrizione, vantaggi, svantaggi, differenze, ecc.

NB2: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.3.	Il misuratore di livello a galleggiante

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.4.	Le proprietà dei sensori

- Riportare nelle 3 righe sottostanti definizione e significato di accuratezza

## 3.5.	I misuratori di portata a strozzamento

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Estendere l’equazione della portata ai casi non ideali

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	La tecnologia delle valvole

- Riconoscere tipo e funzione della valvola in figura

- Indicare direttamente sul disegno schematico le sue principali parti componenti

- E’ una valvola lineare?

## 4.2.	Le valvole di regolazione

Discutere il significato di:

- “valvola a flusso apre”.

- “valvola ad aria apre”.

- “valvola a doppia sede”.

NB:

può essere conveniente utilizzare un disegno schematico

## 4.3. Problema

Occorre dimensionare e selezionare una valvola a globo per le seguenti condizioni:

fluido: olio di oliva con densità f = 920 kg/m3

portata: m = 35 lb/s

diametro nominale della linea: DN < 100 mm

autorità prevista per l’installazione nel circuito: V=0.30

pressione a monte della valvola: P1 = 15002000 torr

pressione a valle della valvola: P2 = 10001400 torr

tensione di vapore: Pv = 5 torr

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv per il funzionamento della valvola nelle condizioni più gravose

È disponibile una valvola Combraco 57 in acciaio, montaggio flangiato, con caratteristica intrinseca sia equipercentuale sia lineare sia parabolica, rangeability r = 20, con i dati del costruttore di cui sotto:

| DN mm | Kvn m3 (H2O) /h bar½ |
| --- | --- |
| 8 | 3.0 |
| 15 | 9.2 |
| 20 | 12.1 |
| 40 | 17.0 |
| 60 | 29.3 |
| 80 | 34.6 |
| 100 | 52.8 |
| 120 | 70.3 |
| 150 | 88.4 |

La conversione tra il coefficiente di portata Kv ed il coefficiente di efflusso Cv è la seguente:

Cv = 1.16 Kv 	[=]gpm psi-1/2

- Dimensiona la valvola, scegliendo quella con il DN e con la caratteristica intrinseca più opportuni, vista l’autorità prevista nel circuito d’installazione

- Calcola i punti salienti della caratteristica di efflusso e stabilisci se la valvola opera in regime di flusso normale

- Cosa è la caratteristica installata?

- Costruisci un grafico che riporti la caratteristica installata della valvola scelta

- Qual è la portataV.(h) che transiterà nella valvola per h = 0.55 ?

- Qual è l’effettiva caduta di pressione attraverso la valvola Pv per h = 0.55 ?