## Cognome				Nome					n°matr.:

## NON c’è bisogno, 
anzi NON è consentito l’uso della calcolatrice per lo svolgimento di questo compito

# Sezione 1: QUIZ

- Nel problema del servomeccanismo il carico è costante nel tempo ed il set point è variabile

vero o	falso o

- Quando c’è un tempo morto determinato dal sensore, l’impiego di un moderno trasmettitore elettronico consente di eliminarlo

vero o	falso o

- La risposta a step di qualsiasi sistema controllato da un controllore P presenta sempre offset

- vero 	falso 

- Un motore elettrico reversibile accoppiato ad una scatola di ingranaggi è un esempio di attuatore elettromeccanico

vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Quale dei seguenti non è un performance criterion per impostare il TUNING:

a.  o	minimizzazione dell’overshoot

b.  o	valutazione del minimo dell’integrale dell’errore (t)

c.  o	risposta a step con tangente nulla all’origine

d.  o	Decay ratio = ¼

- In un sistema dinamico continuo controllato in retroazione le variabili possono essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	misurabili

b.  	non misurabili

c.  	booleane

d.  	manipolate

# Sezione 3: MODELLI DINAMICI DI RIFERIMENTO

## 3.1. Differenze tra i sistemi dinamici del 1° e 2° ordine

- qual è la forma canonica nel dominio del tempo?

- qual è la funzione di trasferimento?

- quanti e quali sono i parametri?

- qual è l’andamento qualitativo della risposta al gradino unitario (unit step)?

## 3.2.	Parametri del sistema dinamico

Un sistema dinamico del 2° ordine è in realtà costituito da 2 sistemi del 1° ordine in serie e possiede la seguente funzione di trasferimento:

Gp(s)=3273s+353s+13

- E’ un sistema dinamico lineare?

- Quanto valgono le 2 costanti di tempo P1 e P2?

- Quanto vale il suo guadagno statico?

- Quanto vale il suo periodo naturale di oscillazione?

- E’ vero che il fattore di smorzamento è maggiore di 1 ?

## Sezione 4: REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI

## 4.1. Il controllo feedback

- Disegna il Diagramma a Blocchi per il Controllo di Processo feedback che rappresenti il caso più generale.

- Descrivi brevemente una per una le variabili presenti nella catena di controllo di processo.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una lunga e confusa !

# Sezione 5: CONTROLLORI

## 5.1	Il controllore PID

- Fornisci la legge di controllo nel dominio del tempo

- Cosa è il bias?

- Dimostra come si ottiene la FdT del controllore PID nel dominio di Laplace dalla legge di controllo nel dominio del tempo

# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

## 6.1.	Sviluppo di un modello matematico dinamico per un sistema a parametri concentrati

Un serbatoio di travaso di acque reflue con ingresso ed uscita in continuo è dotato anche di uno tubo di troppo pieno (overflow pipe) di diametro dof (v. Figura).

L’acqua entra dall’alto attraverso un tubo di alimentazione con portata V.i(t) ed esce lateralmente sul fondo con portata V.out(t).

Valgono le seguenti ipotesi:

- Il battente idrostatico h(t) si trova sempre ad una quota inferiore all’altezza del tubo di troppo pieno H

- Il “pelo libero” si può ritenere sempre orizzontale.

- La densità del liquido ρ  è costante

- La portata di liquido in uscita dipende linearmente dal battente idrostatico secondo la legge V.out(t) = h(t)/R con R = costante

- Il sistema è isotermo

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico, avendo cura di esprimere dettagliatamente il volume V(t) del liquido in funzione del livello h(t)

- portare, se possibile, il modello dinamico nella forma canonica nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento G(s)

Come approfondimento, si consideri il casi in cui l’ipotesi 1) non è più valida, e quindi possono verificarsi i seguenti 2 casi (v. Figura alla pag. seg.):

- l’overflow pipe è di diametro dof sufficiente a funzionare da troppo pieno ed effettivamente smaltisce la portata in eccesso e mantiene il livello costante al valore H

- l’overflow pipe è di diametro dof’  insufficiente a funzionare da troppo pieno, quindi determina un innalzamento del livello h(t)>H e smaltisce una portata 
V.of(t) = β[h(t)-H]

Si chiede:

- scrivere il bilancio di materia per il caso I

- scrivere il bilancio di materia per il caso II

- determinare la funzione di trasferimento G(s) per il caso I

- determinare la funzione di trasferimento G(s) per il caso I